## Sheet1
铁塔基础信息 | [11 empty] | 铁塔辅助系统 | [15 empty] | 天馈系统 | [17 empty] | 铁塔 | [19 empty] | 天馈线基础信息 | [27 empty] | B T S 天馈线系统 | [98 empty] | RRU数量以及所属系统 | [11 empty] | RRU维护 |  |  | 混凝土强度 |  | 用料： | [5 empty] | 铁塔缺件统计 | [5 empty] | 供电系统（市电，远供电源，市电加远供电源） | 维护记录
序号 | 基站编号 | 所属地市 | 所属县区 | 基站名称 | 基站位置 | 基站经纬度 |  | 铁塔厂家 | 铁塔类型 | 塔高 | 自建（共享）塔 | 回水弯状态 | 航标灯、避雷器工作是否正常 | 天线抱杆（包括GPS抱杆）是否紧固牢固 | 铁塔警示牌（广告牌）是否固定紧固 | 铁塔和平台无锈蚀铁丝、螺丝、螺栓等杂物 | 铁塔避雷系统下引线连接是否可靠、是否锈蚀、丢失 | 检查爬梯、平台、过桥是否牢固 | 抱杆占用情况统计 | [8 empty] | 天线与抱杆固定是否牢固 | 天线紧固件有无缺损、锈蚀 | 天线、馈线外观有无损伤 | 馈线与天线接口处密封是否良好 | 馈线接地处密封是否良好 | 平台处的馈线、接地线走线是否规范 | 馈线接地线固定是否良好 | 馈线窗处密封是否良好 | 馈线窗处接地系统是否良好 | 馈线卡子紧固情况是否良好 | 馈线卡子有无损缺有无锈蚀 | GPS天线无阻挡；无漏水现 | 天线紧固件齐全，无缺损、锈蚀等现象 | 天线无漏水，天线各端口的密封程良好 | 清理天线周围杂物、障碍物 | 塔放外、内部是否标签正确，有无腐蚀 | 塔放供电系统是否正常 | 塔放运行状态是否正常 | 铁塔垂直度指标（1/1500） | 调整前测量结果 |  |  |  | 调整后测量结果 |  |  |  | 铁塔镀锌观感质量、有无锈蚀现象 | 铁塔周围及塔体上无杂物、垃圾、废料 | 铁塔螺栓无缺损、锈蚀、松动 | 铁塔螺母无缺损、锈蚀、松动、开裂 | 铁塔塔件无缺损、锈蚀、松动 | 铁塔基础回填夯实、无下陷 | 是否已经二次浇注 | 测量铁塔接地电阻 | 铁塔平台数 | 抱杆数量 | 铁塔建成（验收）日期 | 天线 | [15 empty] | 馈线 | [11 empty] | GSM900M | [23 empty] | GSM1800M | [23 empty] | WCDMA | [23 empty] | 单/双极化天线 | [8 empty] | 天线增益 | [8 empty] | 天线半功率角 | [23 empty] | 塔基础 | 硬化地面 | 扎带（根）： | 胶带（卷）： | 胶泥（卷）： | 黄油（kg）： | 油漆（kg）： | 其他： | 地排（块） | 馈线接地（根） | 主接地（米、根） | 拉线（米、根） | 螺丝 | 角铁
[66 empty] | GSM 900 |  |  |  |  | GSM 1800 |  |  |  |  | WCDMA |  |  |  |  | 天线挂高 | GSM 900 |  |  |  | GSM 1800 |  |  |  | WCDMA |  |  |  | 天线方位角 |  |  | 天线俯仰角 |  |  | 抱杆垂直度 |  |  | 驻波比 |  |  | 天线方位角 |  |  | 天线俯仰角 |  |  | 抱杆垂直度 |  |  | 驻波比 |  |  | 天线方位角 |  |  | 天线俯仰角 |  |  | 抱杆垂直度 |  |  | 驻波比 |  |  | 天线方位角 |  |  | 天线俯仰角 |  |  | 抱杆垂直度 |  |  | 驻波比 |  |  | 天线方位角 |  |  | 天线俯仰角 |  |  | 抱杆垂直度 |  |  | 驻波比 |  |  | 天线方位角 |  |  | 天线俯仰角 |  |  | 抱杆垂直度 |  |  | 驻波比 |  |  | GSM900 |  |  | GSM1800 |  |  | WCDMA |  |  | GSM900 |  |  | GSM1800 |  |  | WCDMA |  |  | GSM900 |  |  | GSM1800 |  |  | WCDMA
[6 empty] | 经度 | 纬度 | [11 empty] | 所属平台 | 占用数量 | 空闲数量 | 所属平台 | 占用数量 | 空闲数量 | 所属平台 | 占用数量 | 空闲数量 | [19 empty] | 偏南 | 偏北 | 倾东 | 倾西 | 偏南 | 偏北 | 倾东 | 倾西 | [11 empty] | 厂家 | 型号 | 数量 | 所在平台 | 电调/机械 | 厂家 | 型号 | 数量 | 所在平台 | 电调/机械 | 厂家 | 型号 | 数量 | 所在平台 | 电调/机械 |  | 厂家 | 型号 | 数量 | 长度 | 厂家 | 型号 | 数量 | 长度 | 厂家 | 型号 | 数量 | 长度 | TX1 | TX2 | TX3 | TX1 | TX2 | TX3 | TX1 | TX2 | TX3 | TX1 | TX2 | TX3 | RX1 | RX2 | RX3 | RX1 | RX2 | RX3 | RX1 | RX2 | RX3 | RX1 | RX2 | RX3 | TX1 | TX2 | TX3 | TX1 | TX2 | TX3 | TX1 | TX2 | TX3 | TX1 | TX2 | TX3 | RX1 | RX2 | RX3 | RX1 | RX2 | RX3 | RX1 | RX2 | RX3 | RX1 | RX2 | RX3 | TX1 | TX2 | TX3 | TX1 | TX2 | TX3 | TX1 | TX2 | TX3 | TX1 | TX2 | TX3 | RX1 | RX2 | RX3 | RX1 | RX2 | RX3 | RX1 | RX2 | RX3 | RX1 | RX2 | RX3 | TX1 | TX2 | TX3 | TX1 | TX2 | TX3 | TX1 | TX2 | TX3 | Tx1 | Tx2 | Tx3 | Tx1 | Tx2 | Tx3 | Tx1 | Tx2 | Tx3 | Tx1 | Tx2 | Tx3 | Tx1 | Tx2 | Tx3 | Tx1 | Tx2 | Tx3 | 供电模式 | 所在平台 | 系统 | 数量 | 供电模式 | 所在平台 | 系统 | 数量 | 供电模式 | 所在平台 | 系统 | 数量 | 1/2馈线是否完好 | 电源线是否完好 | 光纤是否完好 | [15 empty] | 第一季度维护记录 | 第二季度维护记录 | 第三季度维护记录 | 第四季度维护记录 | 上报时间